Mã mẫu/Sample code: 88/VNB-BMLS-1-4/18

| Tên khách hàng : Customer: | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÂN ÁI |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Địa chỉ: Address: | Số 24 Đường Phạm Văn Đồng, TDP Phú Lộc, Phường Cam Ranh, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam |  |  |
| Loại/ Tên mẫu: Type/ Name of sample: | Mẫu nước giếng, nước suối |  |  |
| Mô tả mẫu: Sample description: | Mẫu bảo quản trong chai nhựa | Số lượng mẫu: Quantity: | 04 |
| Ngày nhận mẫu: Date of receiving: | 23/07/2026 | Ngày trả kết quả: Date of reporting: | 31/07/2026 |

KẾT QUẢ

RESULT

| Stt No. | Chỉ tiêu thử Parameter | Đơn vị Unit | Kết quả Result |  |  |  | Phương pháp thử Method |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Suối bản | Cô Xoa – Nước suối | Cô Xoa – Giếng khoan | A Đa – Nước giếng |  |
|  | pH | - | 6,12 | 7,21 | 7,54 | 6,74 | TCVN 6492:2011 |
|  | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | mg/L | 472 | 595 | 1000 | 1290 | TCVN 6650:2000 |
|  | Clorua (Cl-) | mg/L | 91,3 | 96,5 | 226,4 | 386,1 | TCVN 6194:1996 |
|  | Đồng (Cu) | mg/L | KPH | KPH | KPH | KPH | AAS/NU/2024-02 |
|  | Chì (Pb) | mg/L | KPH | KPH | KPH | KPH | AAS/NU/2024-02 |
|  | Kẽm (Zn) | mg/L | KPH | KPH | KPH | KPH | AAS/NU/2024-02 |
|  | Fecal coliforms | MPN/100mL | KPH | KPH | KPH | KPH | SMEWW 9222D:2023 |

Ghi chú: 	Kết quả trả theo mẫu đất khô - LOQ: Giới hạn định lượng

(1:5): Tỉ lệ mẫu: dịch trích – KPH: Không phát hiện

LOQ.Cu = 0,08 mg/L; LOQ.Pb = 0,1 mg/L; LOQ.Zn = 0,04 mg/L;

LOD.Fecal coliforms = 0,3 MPN/100mL

|  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2026 Ho Chi Minh City, date…month…..year …. |
| --- | --- |
| Trưởng PTN/QLKT Lab/Tech Manager | Viện trưởng Director |
| Th.S NGUYỄN CÔNG MẠNH | TS. HUỲNH VĂN BIẾT |

Mã mẫu/Sample code: 88/VNB-BMLS-5-8/18

| Tên khách hàng : Customer: | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÂN ÁI |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Địa chỉ: Address: | Số 24 Đường Phạm Văn Đồng, TDP Phú Lộc, Phường Cam Ranh, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam |  |  |
| Loại/ Tên mẫu: Type/ Name of sample: | Mẫu nước giếng, nước suối |  |  |
| Mô tả mẫu: Sample description: | Mẫu bảo quản trong chai nhựa | Số lượng mẫu: Quantity: | 04 |
| Ngày nhận mẫu: Date of receiving: | 23/07/2026 | Ngày trả kết quả: Date of reporting: | 31/07/2026 |

KẾT QUẢ

RESULT

| Stt No. | Chỉ tiêu thử Parameter | Đơn vị Unit | Kết quả Result |  |  |  | Phương pháp thử Method |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A Ca – 1 | A Ca – 2 | A Sáu – nước giếng | A Thương – Nước giếng |  |
|  | pH | - | 6,05 | 6,39 | 6,70 | 6,27 | TCVN 6492:2011 |
|  | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | mg/L | 211 | 260 | 721 | 208 | TCVN 6650:2000 |
|  | Clorua (Cl-) | mg/L | 28,8 | 40,7 | 117,9 | 39,3 | TCVN 6194:1996 |
|  | Đồng (Cu) | mg/L | KPH | KPH | KPH | KPH | AAS/NU/2024-02 |
|  | Chì (Pb) | mg/L | KPH | KPH | KPH | KPH | AAS/NU/2024-02 |
|  | Kẽm (Zn) | mg/L | KPH | KPH | KPH | KPH | AAS/NU/2024-02 |
|  | Fecal coliforms | MPN/100mL | KPH | KPH | KPH | KPH | SMEWW 9222D:2023 |

Ghi chú: 	Kết quả trả theo mẫu đất khô - LOQ: Giới hạn định lượng

(1:5): Tỉ lệ mẫu: dịch trích – KPH: Không phát hiện

LOQ.Cu = 0,08 mg/L; LOQ.Pb = 0,1 mg/L; LOQ.Zn = 0,04 mg/L;

LOD.Fecal coliforms = 0,3 MPN/100mL

|  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2026 Ho Chi Minh City, date…month…..year …. |
| --- | --- |
| Trưởng PTN/QLKT Lab/Tech Manager | Viện trưởng Director |
| Th.S NGUYỄN CÔNG MẠNH | TS. HUỲNH VĂN BIẾT |

Mã mẫu/Sample code: 88/VNB-BMLS-9-10/18

| Tên khách hàng : Customer: | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÂN ÁI |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Địa chỉ: Address: | Số 24 Đường Phạm Văn Đồng, TDP Phú Lộc, Phường Cam Ranh, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam |  |  |
| Loại/ Tên mẫu: Type/ Name of sample: | Mẫu nước giếng, nước suối |  |  |
| Mô tả mẫu: Sample description: | Mẫu bảo quản trong chai nhựa | Số lượng mẫu: Quantity: | 04 |
| Ngày nhận mẫu: Date of receiving: | 23/07/2026 | Ngày trả kết quả: Date of reporting: | 31/07/2026 |

KẾT QUẢ

RESULT

| Stt No. | Chỉ tiêu thử Parameter | Đơn vị Unit | `Kết quả Result |  | Phương pháp thử Method |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A Ba – Suối Môn | Ruộng lúa – Thống Nhất |  |
|  | pH | - | 6,77 | 6,70 | TCVN 6492:2011 |
|  | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | mg/L | 176 | 188 | TCVN 6650:2000 |
|  | Clorua (Cl-) | mg/L | 14,0 | 21,1 | TCVN 6194:1996 |
|  | Đồng (Cu) | mg/L | KPH | KPH | AAS/NU/2024-02 |
|  | Chì (Pb) | mg/L | KPH | KPH | AAS/NU/2024-02 |
|  | Kẽm (Zn) | mg/L | KPH | KPH | AAS/NU/2024-02 |
|  | Fecal coliforms | MPN/100mL | KPH | KPH | SMEWW 9222D:2023 |

Ghi chú: 	Kết quả trả theo mẫu đất khô - LOQ: Giới hạn định lượng

(1:5): Tỉ lệ mẫu: dịch trích – KPH: Không phát hiện

LOQ.Cu = 0,08 mg/L; LOQ.Pb = 0,1 mg/L; LOQ.Zn = 0,04 mg/L;

LOD.Fecal coliforms = 0,3 MPN/100mL

|  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2026 Ho Chi Minh City, date…month…..year …. |
| --- | --- |
| Trưởng PTN/QLKT Lab/Tech Manager | Viện trưởng Director |
| Th.S NGUYỄN CÔNG MẠNH | TS. HUỲNH VĂN BIẾT |

Mã mẫu/Sample code: 88/VNB-BMLS-11-14/18

| Tên khách hàng : Customer: | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÂN ÁI |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Địa chỉ: Address: | Số 24 Đường Phạm Văn Đồng, TDP Phú Lộc, Phường Cam Ranh, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam |  |  |
| Loại/ Tên mẫu: Type/ Name of sample: | Mẫu đất |  |  |
| Mô tả mẫu: Sample description: | Mẫu đất còn ẩm, bảo quản trong túi nhựa | Số lượng mẫu: Quantity: | 04 |
| Ngày nhận mẫu: Date of receiving: | 23/07/2026 | Ngày trả kết quả: Date of reporting: | 31/07/2026 |

KẾT QUẢ

RESULT

| Stt No. | Chỉ tiêu thử Parameter | Đơn vị Unit | Kết quả Result |  |  |  | Phương pháp thử Method |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A Đa – Đất vàng | A Thương – Giải phóng | A Tùng – Trà Sơn | A Hòa – Trà Sơn |  |
|  | pH(H2O)(1:5) | - | 6,30 | 5,80 | 5,06 | 5,90 | TCVN 5979:2021(*) |
|  | Chất hữu cơ (OM) | % | 3,10 | 1,12 | 3,17 | 4,02 | TCVN 8941:2011(*) |
|  | Nitơ (N) | % | 0,16 | 0,052 | 0,13 | 0,19 | TCVN 6498:1999(*) |
|  | Photpho (P2O5) | % | 0,32 | 0,057 | 0,17 | 0,15 | TCVN 8940:2011(*) |
|  | Kali (K2O) | % | 0,72 | 0,18 | 0,30 | 0,33 | TCVN 8660:2011(*) |
|  | Đồng (Cu) | mg/kg | 23,85 | 3,47 | 9,67 | 13,06 | EPA SW-846 /METHOD 3050B(*) |
|  | Chì (Pb) | mg/kg | 28,41 | KPH | KPH | KPH | EPA SW-846 /METHOD 3050B(*) |
|  | Kẽm (Zn) | mg/kg | 70,94 | 22,73 | 50,73 | 53,65 | EPA SW-846 /METHOD 3050B |

Ghi chú: 	Kết quả trả theo mẫu đất khô - LOQ: Giới hạn định lượng

(1:5): Tỉ lệ mẫu: dịch trích – KPH: Không phát hiện

LOQ.Pb = 25 mg/kg

|  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2026 Ho Chi Minh City, date…month…..year …. |
| --- | --- |
| Trưởng PTN/QLKT Lab/Tech Manager | Viện trưởng Director |
| Th.S NGUYỄN CÔNG MẠNH | TS. HUỲNH VĂN BIẾT |

Mã mẫu/Sample code: 88/VNB-BMLS-15-18/18

| Tên khách hàng : Customer: | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÂN ÁI |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Địa chỉ: Address: | Số 24 Đường Phạm Văn Đồng, TDP Phú Lộc, Phường Cam Ranh, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam |  |  |
| Loại/ Tên mẫu: Type/ Name of sample: | Mẫu đất |  |  |
| Mô tả mẫu: Sample description: | Mẫu đất còn ẩm, bảo quản trong túi nhựa | Số lượng mẫu: Quantity: | 04 |
| Ngày nhận mẫu: Date of receiving: | 23/07/2026 | Ngày trả kết quả: Date of reporting: | 31/07/2026 |

KẾT QUẢ

RESULT

| Stt No. | Chỉ tiêu thử Parameter | Đơn vị Unit | Kết quả Result |  |  |  | Phương pháp thử Method |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A Ca – Trà Sơn | A Ba – Suối Môn | Ruộng lúa - Thống Nhất | Cô Xoa |  |
|  | pH(H2O)(1:5) | - | 7,23 | 4,82 | 5,84 | 5,7 | TCVN 5979:2021(*) |
|  | Chất hữu cơ (OM) | % | 1,72 | 1,16 | 3,78 | 0,96 | TCVN 8941:2011(*) |
|  | Nitơ (N) | % | 0,094 | 0,10 | 0,18 | 0,065 | TCVN 6498:1999(*) |
|  | Photpho (P2O5) | % | 0,14 | 0,19 | 0,057 | 0,17 | TCVN 8940:2011(*) |
|  | Kali (K2O) | % | 0,24 | 0,42 | 0,73 | 0,81 | TCVN 8660:2011(*) |
|  | Đồng (Cu) | mg/kg | 5,95 | 6,55 | 21,32 | 27,26 | EPA SW-846 /METHOD 3050B(*) |
|  | Chì (Pb) | mg/kg | KPH | KPH | 9,71 | 37,34 | EPA SW-846 /METHOD 3050B(*) |
|  | Kẽm (Zn) | mg/kg | 37,13 | 31,56 | 42,77 | 75,58 | EPA SW-846 /METHOD 3050B |

Ghi chú: 	Kết quả trả theo mẫu đất khô - LOQ: Giới hạn định lượng

(1:5): Tỉ lệ mẫu: dịch trích – KPH: Không phát hiện

LOQ.Pb = 25 mg/kg

|  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2026 Ho Chi Minh City, date…month…..year …. |
| --- | --- |
| Trưởng PTN/QLKT Lab/Tech Manager | Viện trưởng Director |
| Th.S NGUYỄN CÔNG MẠNH | TS. HUỲNH VĂN BIẾT |