- Cơ cấu tổ chức PTN

Cơ cấu tổ chức của Viện hiện có 9 phòng thí nghiệm, trong đó có 5 phòng thử nghiệm tham gia Vilas và chịu trách nhiệm chính của mỗi phòng thử nghiệm là Trưởng phòng thử nghiệm như sau:

- Phòng thử nghiệm Hóa sinh - Hoạt chất sinh học ứng dụng: TS. Trịnh Thị Phi Ly

- Phòng thử nghiệm Môi trường - Đất - Phân bón: TS. Nguyễn Ngọc Hà

- Phòng thử nghiệm Sinh học phân tử, Công nghệ gen: TS. Huỳnh Văn Biết

- Phòng thử nghiệm Công nghệ Vi sinh: TS. Trương Phước Thiên Hoàng

- Phòng thử nghiệm Khoa học kỹ thuật môi trường: ThS. Nguyễn Công Mạnh

- Phạm vi hoạt động của mỗi phòng thử nghiệm theo chứng nhận của ISO 17025 - 2017

- Phòng thử nghiệm Hóa sinh - Hoạt chất sinh học ứng dụng:

| TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo | Phương pháp thử/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Test method |
| 1 | Đất (Soil) | Xác định hàm lượng đồng (Cu) bằng phương pháp quang phổ hấp thu nguyên tử. | 8 mg/kg | TCVN 6647:2007 (Chuẩn bị mẫu/Sample preparation) US EPA Method 3050B:1996 (Vô cơ hóa và phân tích /Digestion and analysis |
|  |  | Determination of copper (Cu) content Atomic Absorption Spectrometer. |  |  |
| 2 |  | Xác định hàm lượng chì (Pb) bằng phương pháp quang phổ hấp thu nguyên tử. | 25 mg/kg |  |
|  |  | Determination of lead (Pb) content Atomic Absorption Spectrometer. |  |  |
| 3 |  | Xác định hàm lượng cadmium (Cd) bằng phương pháp quang phổ hấp thu nguyên tử. | 3 mg/kg |  |
|  |  | Determination of cadmium (Cd) content Atomic Absorption Spectrometer. |  |  |
| 4 |  | Xác định hàm lượng nickel (Ni) bằng phương pháp quang phổ hấp thu nguyên tử. | 8 mg/kg |  |
|  |  | Determination of nickel (Ni) content Atomic Absorption Spectrometer. |  |  |
| 5. |  | Xác định hàm lượng sắt (Fe) Phương pháp quang phổ hấp thu nguyên tử ngọn lửa | 10 mg/kg |  |
|  |  | Determination of iron (Fe) content Flame Atomic Absorption Spectrometer |  |  |
| 6. | Phân bón (Fertilizer) | Xác định hàm lượng chì (Pb) Phương pháp quang phổ hấp thu nguyên tử ngọn lửa | 25 mg/kg | TCVN 9290:2012 |
|  |  | Determination of lead (Pb) content Flame Atomic Absorption Spectrometer |  |  |
| 7. |  | Xác định hàm lượng cadimi (Cd) Phương pháp quang phổ hấp thu nguyên tử ngọn lửa | 3,0 mg/kg | TCVN 9291:2012 |
|  |  | Determination of cadmium (Cd) content Flame Atomic Absorption Spectrometer |  |  |

Chú thích/ Note: US EPA: U.S. Environmental Protection Agency

- Phòng thử nghiệm Môi trường - Đất – Phân bón

| TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo | Phương pháp thử/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Materials or product tested |  | Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Test method |
| 1. | Phân bón fertilizer | Xác định Acid Humic và Acid Fulvic | 0,06 % | TCVN 8561:2010 |
|  |  | Determination of Acid Humic and Acid Fulvic conten |  |  |
| 2. |  | Xác định Acid tự do | 0,01 % (theo H2SO4) | TCVN 9292:2019 |
|  |  | Determination of free acid content | 0,02 % (theo HNO3) |  |
| 4. |  | Xác định hàm lượng Boron hòa tan trong nước | 0,74 mg/Kg | TCVN 13263 - 7:2020 |
|  |  | Determination of water – soluble Boron content |  |  |
|  |  | Xác định hàm lượng Boron hòa tan trong nước | 0,74 mg/Kg | TCVN 13263 – 8:2020 |
|  |  | Determination of acid – soluble Boron content |  |  |
| 5. |  | Xác định độ ẩm Determination of moisture content | 0,53 % | TCVN 9297:2012 |
| 6. |  | Xác định Kali tổng số | 0,013 % | TCVN 8562:2010 |
|  |  | Determination of total Potassium |  |  |
| 7. |  | Xác định Kali hữu hiệu | 0,007 % | TCVN 8560:2018 |
|  |  | Determination of available Potassium |  |  |
| 8. |  | Xác định Nito tổng số | 0,07 % | TCVN 8557:2010 |
|  |  | Determination of total Nitrogen |  |  |
| 9. |  | Xác định Nito hữu hiệu | 0,007 % | TCVN 9295 : 2012 |
|  |  | Determination of available nitrogen |  |  |
| 10. |  | Xác định Phospho hữu hiệu | 0,009 % | TCVN 8559:2010 |
|  |  | Determination of available Phosphorus content |  |  |
| 11 |  | Xác định Phospho tổng | 0,013 % | TCVN 8563:2010 |
|  |  | Determination of total Phosphorus content |  |  |

| TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ | Tên phép thử cụ thể/ | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo | Phương pháp thử/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Materials or product tested | The name of specific tests | Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Test method |
| 12 | Phân bón fertilizer | pH Phân bón Determination of pH | 2 - 12 | TCVN 13263-9:2020 |
| 13 |  | Xác định Ca tổng Determination of total Calcium | 0,06 % | TCVN 12598:2018 |
| 14 |  | Xác định Mg tổng Determination of total Magnesium | 0,06 % | TCVN 12598:2018 |
| 15 |  | Xác định lưu huỳnh tổng số Determination of total sulfur | 0,08 % | TCVN 9296:2012 |
| 16 |  | Xác định Cacbon hữu cơ tổng số Phương pháp Walkley Black Determination of total organic carbon Walkley Black method | 0,29 % organic cacbon | TCVN 9294 : 2012 |
| 17 | Đất Soil | Xác định độ ẩm và hệ số khô kiệt | 0,53 % | TCVN 4048: 2011 |
|  |  | Determination of humidity and absolute dryness coefficient |  |  |
| 18 |  | Xác định mật độ khối khô | - | TCVN 6860: 2001 |
|  |  | Determination of dry Bulk Density |  |  |
| 19 |  | Xác định tổng muối tan trong đất | 0,009 % | TCVN 8727: 2012 |
|  |  | Determination of Total soluble salts |  |  |
| 20 |  | Xác định hàm lượng sulphat (SO42-) hòa tan trong nước và tan trong acid | 19,64 mg/Kg | TCVN 6656: 2000 |
|  |  | Determination of sulphate (SO42-) content soluble in water and acid soluble sulfate |  |  |
| 21 |  | Xác định pHH2O và pHKCl | 2 – 10 | TCVN 5979: 2021 |
|  |  | Determination of pHH2O and pHKCl |  |  |
| 22 |  | Xác định thành phần cấp hạt | - | TCVN 8567: 2010 |
|  |  | Determination of Particle distribution |  |  |
| 23 |  | Xác định dung lượng cation trao đổi (CEC) | 0,07 Ccmol+ /Kg | TCVN 8568: 2010 |
|  |  | Determination of cation exchange capacity (CEC) |  |  |
| TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ | Tên phép thử cụ thể/ | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo | Phương pháp thử/ |
|  | Materials or product tested | The name of specific tests | Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Test method |
| 24 | Đất Soil | Xác định Cacbon hữu cơ tổng số | 0,23 % organic cacbon | TCVN 8941: 2011 |
|  |  | Phương pháp Walkley Black |  |  |
|  |  | Determination of total organic carbon |  |  |
|  |  | Walkley Black method |  |  |
| 25 |  | Xác định hàm lượng Nitơ tổng số | 0,01 % | TCVN 6498: 1999 |
|  |  | Determination of total nitrogen content |  |  |
| 26 |  | Xác đinh hàm lượng Phospho tổng số | 0,007 % | TCVN 8940: 2011 |
|  |  | Determination of total Phosphorus content |  |  |
| 27 |  | Xác định hàm lượng kali tổng số | 0,008 % | TCVN 8660: 2011 |
|  |  | Determination of total potassium |  |  |
| 28 |  | Xác định hàm lượng Nitơ dễ tiêu | 0,93 mg/100g | TCVN 5255: 2009 |
|  |  | Determination of digestible nitrogen content |  |  |
| 29 |  | Xác định hàm lượng Phospho dễ tiêu | 0,21 mg P2O5/100g | TCVN 5256: 2009 |
|  |  | Determination of digestible Phosphorus content |  |  |
| 30 |  | Xác định Kali dễ tiêu | 1,97 K2O mg/100g | TCVN 8662: 2011 |
|  |  | Determination of digestible Potassium content |  |  |
| 31 |  | Xác định Acid Humic và Acid Fulvic Determination of Acid Humic and Acid Fulvic conten | 0,06 % | TCVN 11456:2016 |

- Phòng thử nghiệm Sinh học phân tử, Công nghệ gen

| TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Đậu nành Soy bean | Sàng lọc sản phẩm biến đổi gen có nguồn gốc thực vật (CaMV 35S Promoter) Screening method for the detection of GM plant (CaMV 35S promoter) | LOD: 0,1% w/w | TCVN 7605:2007 |
|  |  | Sàng lọc sản phẩm biến đổi gen có nguồn gốc thực vật (T-NOS Promoter) Screening method for the detection of GM plant (T-NOS promoter) | LOD: 0,1% w/w |  |
|  |  | Phát hiện đậu nành biến đổi gen dòng EPSPS Method for the detection of GM soya bean line EPSPS | LOD: 0,1% w/w |  |
|  | Ngô Maize | Phát hiện biến đổi gen Bt11 Kỹ thuật PCR Detection of Bt11 PCR technique | LOD: 0,1% w/w | TCVN 7605:2007 |
|  | Thực vật họ cà Solanaceae family | Phát hiện virus ToMMV (Tomato mottle mosaic virus) phương pháp RT-PCR Detection of virus ToMMV (Tomato mottle mosaic virus) RT-PCR method. | 100 bản sao/phản ứng 100 copies/ reaction | HDPP/ToMMV/ 01/RIBE (Tham khảo/Ref: Sui et al, 2017) |

Ghi chú/Note:
RIBE/HDPP/ToMMV/01: Phương pháp do phòng thử nghiệm xây dựng/ Laboratory developed method.

- Phòng thử nghiệm Công nghệ Vi sinh

| TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Phân bón Fertilizers | Định lượng vi sinh vật cố định Nitơ tự do Enumeration of Microbial nitrogen fixing bacteria |  | TCVN 6166: 2002 |
| 2. |  | Định lượng vi sinh vật phân giải hợp chất photpho khó tan Enumeration of Phosphat-solubilizing bacteria |  | TCVN 6167: 1996 |
| 3. |  | Định lượng vi sinh vật phân giải cellulose Enumeration of Cellulose degradation bacteria |  | TCVN 6168: 2002 |
| 4. | Rau quả Thủy sản (Vegetable, aquatic products) | Định lượng vi sinh vật Đếm khuẩn lạc ở 30 0C bằng kỹ thuật đổ đĩa Enumeration of microorganisms Colony count at 30 0C by the pour plate technique |  | TCVN 4884-1:2015 (ISO 4833-1:2013) |
| 5. |  | Định lượng Coliform Kỹ thuật đếm khuẩn lạc Enumeration of Coliform Colony count technique |  | TCVN 6848:2007 (ISO 4832:2006) |
| 6. |  | Định lượng Escherichia coli giả định Kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất Enumeration of presumptive Escherichia coli Most probable number technique |  | TCVN 6846:2007 (ISO 7251:2005) |

- Phòng thử nghiệm Khoa học Kỹ thuật Môi trường

| TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nước thải, nước mặt, nước sạch Waste water, surface water, domestic water | Chất lượng nước – Xác định Phospho. Phương pháp đo phổ dùng Amoni Molypdat. Water quality – Determination of phosphorus – Ammonium molybdate spectrometric method | 2,8 mg/L | TCVN 6202 : 2008 |
| 2. |  | Chất lượng nước – Xác định Nitơ. Vô cơ hóa xúc tác sau khi khử bằng hợp kim Devada. Water quality – Determination of nitrogen – Catalytic digestion after reduction with Devarda’s alloy | 0,1 mg/L | TCVN 6638 : 2000 |
| 3. |  | Chất lượng nước – Xác định Nitrit. Phương pháp trắc phổ hấp thụ phân tử Water quality - Determination of nitrite- Molecular absorption spectrometric method | 0,01 mg/L | SMEWW 4500-NO2-B:2023 |
| 4. |  | Xác định hàm lượng Nitrat Phương pháp UV-vis Determination of Nitrate content UV-vis method | 0,01 mg/L | SMEWW 4500-NO3-E:2023 |
| 5. |  | Chất lượng nước – Xác định Amoni. Phương pháp chưng cất và chuẩn độ Water quality - Determination of aminonium - Distillation and titration method | 0,2 mg/L | TCVN 5988 :1995 |
| 6. |  | Chất lượng nước – Xác định chất rắn lơ lửng bằng cách lọc qua cái lọc sợi thủy tinh Water quality of Determination suspended solids by filtration through glass-fibre filters | 5 mg/L | TCVN 6625:2000 |
| 7. |  | Xác định hàm lượng Octophosphate Phương pháp đo phổ dùng amoni molipdat Determination of Octophosphate content Ammonium molybdate spectrometric method | 0,06 mg/L | TCVN 6202:2008 |

Chú thích/ Note: SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater