QUY TRÌNH

LẤY MẪU

| Số hiệu | QT 7.3 |
| --- | --- |
| Lần ban hành/Sửa đổi | 01/00 |
| Hiệu lực từ ngày | 02/01/2020 |

|  | Soạn thảo | Xem xét | Phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
| Chữ ký |  |  |  |
| Họ và tên | HUỲNH THỊ NGỌC OANH | NGUYỄN CÔNG MẠNH | NGUYỄN CỬU TUỆ |
| Chức danh | THƯ KÝ | TRƯỞNG PHÒNG | GIÁM ĐỐC |

THEO DÕI HIỆU CHỈNH TÀI LIỆU

| STT | Số soát xét | Vị trí | Nội dung ban đầu | Nội dung sửa đổi | Phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- ISO/IEC 17025:2017 Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn. Mục 7.3 “Lấy mẫu”.

- STCL – Phòng thí nghiệm

- Quy trình Kiểm soát tài liệu QT.8.3

2. MỤC ĐÍCH & PHẠM VI

Quy định phạm vi trách nhiệm và nội dung công việc lấy mẫu của các nhân viên trong  Trung tâm.

Quy trình này được áp dụng cho tất cả các cán bộ tham gia lấy mẫu tại hiện trường.

3. TRÁCH NHIỆM

- Lãnh đạo PTN có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện quy trình hoặc uỷ quyền người giám sát thực hiện quy trình này

- Tất cả nhân viên đều phải có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của Quy trình này.

4. NỘI DUNG

Khi có yêu cầu lấy mẫu lấy mẫu từ khách hàng , bộ phận nhận mẫu sẽ có trách nhiệm tiếp nhận và thông báo (các chỉ tiêu cần phân tích, thời gian, số lượng mẫu, địa điểm, phương tiện di chuyển) cho cán bộ trực tiếp đi lấy mẫu.

  - Chuẩn bị  đi lấy mẫu

Cán bộ trực tiếp đi lấy mẫu sẽ chuẩn bị :

- Dụng cụ, thiết bị lấy mẫu

- Phương pháp lấy mẫu, bảo quản mẫu

- Hồ sơ lấy mẫu:  Biên bản lấy mẫu theo  BM 7.3-01. Tuỳ từng trường hợp lấy mẫu cụ thể, biên bản lấy mẫu có thể được chỉnh sửa cho phù hợp với tính chất công việc.

- Trường hợp mang thiết bị đi lấy mẫu, người lấy mẫu cần kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị và chịu trách nhiệm bảo quản dụng cụ trong suốt quá trình sử dụng.

  - Thực hiện lấy mẫu

- Cán bộ được phân công thực hiện lấy mẫu đủ số lượng, bảo quản, vận chuyển đúng quy cách, yêu cầu quy trình lấy mẫu theo TCVN hiện hành.

- Nội dung nhãn chai đựng mẫu gồm các thông tin sau: tên cơ sở lấy mẫu, ký hiệu mẫu, vị trí lấy mẫu , thời gian lấy mẫu.

  - Giao nhận mẫu

  - Cán bộ đi lấy mẫu về sẽ bàn giao lại mẫu và hồ sơ lấy mẫu (phiếu yêu cầu thử nghiệm, biên bản lấy mẫu) cho bộ phận nhận mẫu.

  - Đo mẫu tại hiện trường

  - Trường hợp thu mẫu nước hoặc một số chỉ tiêu khác tại hiện trường thì nhân viên được phân công thực hiện theo quy định và ghi chép kết quả đo vào biên bản lấy mẫu BM.7.3-01

5. HỒ SƠ LƯU

| TT | Hồ sơ | Mã HS | Nơi lưu | Thời gian lưu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Biên bản lấy mẫu | BM.7.3-01 | BP nhận mẫu | 2 năm |
| 2 | Phiếu yêu cầu thử nghiệm (hiện trường) | BM.7.3-02 | BP nhận mẫu | 2 năm |