Mã mẫu/Sample code: 26N323-1/18

| Tên khách hàng : Customer: | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÂN ÁI |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Địa chỉ: Address: | Số 24 Đường Phạm Văn Đồng, TDP Phú Lộc, Phường Cam Ranh, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam |  |  |
| Loại/ Tên mẫu: Type/ Name of sample: | Mẫu nước suối tại các Tổ dân phố ở Phường Ba Ngòi - Tỉnh Khánh Hòa |  |  |
| Mô tả mẫu: Sample description: | Mẫu bảo quản trong chai nhựa | Số lượng mẫu: Quantity: | 01 |
| Ngày nhận mẫu: Date of receiving: | 23/07/2026 | Ngày trả kết quả: Date of reporting: | 31/07/2026 |

KẾT QUẢ

RESULT

| Stt No. | Tên mẫu Name of sample | Chỉ tiêu thử Parameter | Đơn vị Unit | Kết quả Result | Phương pháp thử Method |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Suối bản | pH | - | 6,12 | TCVN 6492:2011 |
|  |  | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | mg/L | 472 | TCVN 6650:2000 |
|  |  | Clorua (Cl-) | mg/L | 91,3 | TCVN 6194:1996 |
|  |  | Đồng (Cu) | mg/L | Không phát hiện (LOQ = 0,08) | AAS/NU/2024-02 |
|  |  | Chì (Pb) | mg/L | Không phát hiện (LOQ = 0,1) | AAS/NU/2024-02 |
|  |  | Kẽm (Zn) | mg/L | Không phát hiện (LOQ = 0,04) | AAS/NU/2024-02 |
|  |  | Fecal coliforms | MPN/100mL | Không phát hiện (LOD = 0,3) | SMEWW 9222D:2023 |

Ghi chú: 	LOD: Giới hạn phát hiện - LOQ: Giới hạn định lượng

|  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2026 Ho Chi Minh City, date…month…..year …. |
| --- | --- |
| Trưởng PTN/QLKT Lab/Tech Manager | Viện trưởng Director |
| Th.S NGUYỄN CÔNG MẠNH | TS. HUỲNH VĂN BIẾT |

Mã mẫu/Sample code: 26N323-2/18

| Tên khách hàng : Customer: | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÂN ÁI |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Địa chỉ: Address: | Số 24 Đường Phạm Văn Đồng, TDP Phú Lộc, Phường Cam Ranh, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam |  |  |
| Loại/ Tên mẫu: Type/ Name of sample: | Mẫu nước giếng tại các Tổ dân phố ở Phường Ba Ngòi - Tỉnh Khánh Hòa |  |  |
| Mô tả mẫu: Sample description: | Mẫu bảo quản trong chai nhựa | Số lượng mẫu: Quantity: | 01 |
| Ngày nhận mẫu: Date of receiving: | 23/07/2026 | Ngày trả kết quả: Date of reporting: | 31/07/2026 |

KẾT QUẢ

RESULT

| Stt No. | Tên mẫu Name of sample | Chỉ tiêu thử Parameter | Đơn vị Unit | Kết quả Result | Phương pháp thử Method |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A Sáu - nước giếng Chủ hộ: Phan Thanh Hải Tổ dân phố: Tân Hiệp | pH | - | 6,70 | TCVN 6492:2011 |
|  |  | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | mg/L | 721 | TCVN 6650:2000 |
|  |  | Clorua (Cl-) | mg/L | 117,9 | TCVN 6194:1996 |
|  |  | Đồng (Cu) | mg/L | Không phát hiện (LOQ = 0,08) | AAS/NU/2024-02 |
|  |  | Chì (Pb) | mg/L | Không phát hiện (LOQ = 0,1) | AAS/NU/2024-02 |
|  |  | Kẽm (Zn) | mg/L | Không phát hiện (LOQ = 0,04) | AAS/NU/2024-02 |
|  |  | Fecal coliforms | MPN/100mL | Không phát hiện (LOD = 0,3) | SMEWW 9222D:2023 |

Ghi chú: 	LOD: Giới hạn phát hiện - LOQ: Giới hạn định lượng

|  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2026 Ho Chi Minh City, date…month…..year …. |
| --- | --- |
| Trưởng PTN/QLKT Lab/Tech Manager | Viện trưởng Director |
| Th.S NGUYỄN CÔNG MẠNH | TS. HUỲNH VĂN BIẾT |

Mã mẫu/Sample code: 26N323-3-4/18

| Tên khách hàng : Customer: | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÂN ÁI |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Địa chỉ: Address: | Số 24 Đường Phạm Văn Đồng, TDP Phú Lộc, Phường Cam Ranh, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam |  |  |
| Loại/ Tên mẫu: Type/ Name of sample: | Mẫu nước giếng, mẫu đất tại các Tổ dân phố ở Phường Ba Ngòi - Tỉnh Khánh Hòa |  |  |
| Mô tả mẫu: Sample description: | Mẫu bảo quản trong chai nhựa | Số lượng mẫu: Quantity: | 02 |
| Ngày nhận mẫu: Date of receiving: | 23/07/2026 | Ngày trả kết quả: Date of reporting: | 31/07/2026 |

KẾT QUẢ

RESULT

| Stt No. | Tên mẫu Name of sample | Chỉ tiêu thử Parameter | Đơn vị Unit | Kết quả Result | Phương pháp thử Method |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A Đa - nước giếng Chủ hộ: Nguyễn Đình Đa Tổ dân phố: Tân Hiệp | pH | - | 6,74 | TCVN 6492:2011 |
|  |  | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | mg/L | 1290 | TCVN 6650:2000 |
|  |  | Clorua (Cl-) | mg/L | 386,1 | TCVN 6194:1996 |
|  |  | Đồng (Cu) | mg/L | Không phát hiện (LOQ = 0,08) | AAS/NU/2024-02 |
|  |  | Chì (Pb) | mg/L | Không phát hiện (LOQ = 0,1) | AAS/NU/2024-02 |
|  |  | Kẽm (Zn) | mg/L | Không phát hiện (LOQ = 0,04) | AAS/NU/2024-02 |
|  |  | Fecal coliforms | MPN/100mL | Không phát hiện (LOD = 0,3) | SMEWW 9222D:2023 |
|  | A Đa - Đất vàng Chủ hộ: Nguyễn Đình Đa Tổ dân phố: Tân Hiệp | pH(H2O)(1:5) | - | 6,30 | TCVN 5979:2021(*) |
|  |  | Chất hữu cơ (OM) | % | 3,10 | TCVN 8941:2011(*) |
|  |  | Nitơ (N) | % | 0,16 | TCVN 6498:1999(*) |
|  |  | Photpho (P2O5) | % | 0,32 | TCVN 8940:2011(*) |
|  |  | Kali (K2O) | % | 0,72 | TCVN 8660:2011(*) |
|  |  | Đồng (Cu) | mg/kg | 23,85 | EPA SW-846 /METHOD 3050B(*) |

Mã mẫu/Sample code: 26N323-3-4/18

|  | A Đa - Đất vàng Chủ hộ: Nguyễn Đình Đa Tổ dân phố: Tân Hiệp | Chì (Pb) | mg/kg | 28,41 | EPA SW-846 /METHOD 3050B(*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kẽm (Zn) | mg/kg | 70,94 | EPA SW-846 /METHOD 3050B |

Ghi chú: 	LOD: Giới hạn phát hiện - LOQ: Giới hạn định lượng

|  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2026 Ho Chi Minh City, date…month…..year …. |
| --- | --- |
| Trưởng PTN/QLKT Lab/Tech Manager | Viện trưởng Director |
| Th.S NGUYỄN CÔNG MẠNH | TS. HUỲNH VĂN BIẾT |

Mã mẫu/Sample code: 26N323-5-6/18

| Tên khách hàng : Customer: | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÂN ÁI |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Địa chỉ: Address: | Số 24 Đường Phạm Văn Đồng, TDP Phú Lộc, Phường Cam Ranh, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam |  |  |
| Loại/ Tên mẫu: Type/ Name of sample: | Mẫu nước, mẫu đất tại các Tổ dân phố ở Phường Ba Ngòi - Tỉnh Khánh Hòa |  |  |
| Mô tả mẫu: Sample description: | Mẫu bảo quản trong chai nhựa | Số lượng mẫu: Quantity: | 02 |
| Ngày nhận mẫu: Date of receiving: | 23/07/2026 | Ngày trả kết quả: Date of reporting: | 31/07/2026 |

KẾT QUẢ

RESULT

| Stt No. | Tên mẫu Name of sample | Chỉ tiêu thử Parameter | Đơn vị Unit | Kết quả Result | Phương pháp thử Method |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A Ba - Suối Môn – Mẫu nước Chủ hộ: Lê Văn Ba Tổ dân phố: Suối Môn | pH | - | 6,77 | TCVN 6492:2011 |
|  |  | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | mg/L | 176 | TCVN 6650:2000 |
|  |  | Clorua (Cl-) | mg/L | 14,0 | TCVN 6194:1996 |
|  |  | Đồng (Cu) | mg/L | Không phát hiện (LOQ = 0,08) | AAS/NU/2024-02 |
|  |  | Chì (Pb) | mg/L | Không phát hiện (LOQ = 0,1) | AAS/NU/2024-02 |
|  |  | Kẽm (Zn) | mg/L | Không phát hiện (LOQ = 0,04) | AAS/NU/2024-02 |
|  |  | Fecal coliforms | MPN/100mL | Không phát hiện (LOD = 0,3) | SMEWW 9222D:2023 |
|  | A Ba - Suối Môn – Mẫu đất Chủ hộ: Lê Văn Ba Tổ dân phố: Suối Môn | pH(H2O)(1:5) | - | 4,82 | TCVN 5979:2021(*) |
|  |  | Chất hữu cơ (OM) | % | 1,16 | TCVN 8941:2011(*) |
|  |  | Nitơ (N) | % | 0,10 | TCVN 6498:1999(*) |
|  |  | Photpho (P2O5) | % | 0,19 | TCVN 8940:2011(*) |
|  |  | Kali (K2O) | % | 0,42 | TCVN 8660:2011(*) |
|  |  | Đồng (Cu) | mg/kg | 6,55 | EPA SW-846 /METHOD 3050B(*) |

Mã mẫu/Sample code: 26N323-5-6/18

|  | A Ba - Suối Môn Chủ hộ: Lê Văn Ba Tổ dân phố: Suối Môn | Chì (Pb) | mg/kg | Không phát hiện (LOQ = 25) | EPA SW-846 /METHOD 3050B(*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kẽm (Zn) | mg/kg | 31,56 | EPA SW-846 /METHOD 3050B |

Ghi chú: 	LOD: Giới hạn phát hiện - LOQ: Giới hạn định lượng

|  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2026 Ho Chi Minh City, date…month…..year …. |
| --- | --- |
| Trưởng PTN/QLKT Lab/Tech Manager | Viện trưởng Director |
| Th.S NGUYỄN CÔNG MẠNH | TS. HUỲNH VĂN BIẾT |

Mã mẫu/Sample code: 26N323-7-8/18

| Tên khách hàng : Customer: | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÂN ÁI |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Địa chỉ: Address: | Số 24 Đường Phạm Văn Đồng, TDP Phú Lộc, Phường Cam Ranh, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam |  |  |
| Loại/ Tên mẫu: Type/ Name of sample: | Mẫu nước, mẫu đất tại các Tổ dân phố ở Phường Ba Ngòi - Tỉnh Khánh Hòa |  |  |
| Mô tả mẫu: Sample description: | Mẫu bảo quản trong chai nhựa | Số lượng mẫu: Quantity: | 02 |
| Ngày nhận mẫu: Date of receiving: | 23/07/2026 | Ngày trả kết quả: Date of reporting: | 31/07/2026 |

KẾT QUẢ

RESULT

| Stt No. | Tên mẫu Name of sample | Chỉ tiêu thử Parameter | Đơn vị Unit | Kết quả Result | Phương pháp thử Method |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ruộng lúa - Thống Nhất – Mẫu nước Chủ hộ: Nguyễn Thành Long Tổ dân phố: Thống Nhất | pH | - | 6,70 | TCVN 6492:2011 |
|  |  | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | mg/L | 188 | TCVN 6650:2000 |
|  |  | Clorua (Cl-) | mg/L | 21,1 | TCVN 6194:1996 |
|  |  | Đồng (Cu) | mg/L | Không phát hiện (LOQ = 0,08) | AAS/NU/2024-02 |
|  |  | Chì (Pb) | mg/L | Không phát hiện (LOQ = 0,1) | AAS/NU/2024-02 |
|  |  | Kẽm (Zn) | mg/L | Không phát hiện (LOQ = 0,04) | AAS/NU/2024-02 |
|  |  | Fecal coliforms | MPN/100mL | Không phát hiện (LOD = 0,3) | SMEWW 9222D:2023 |
|  | Ruộng lúa - Thống Nhất – Mẫu đất Chủ hộ: Nguyễn Thành Long Tổ dân phố: Thống Nhất | pH(H2O)(1:5) | - | 5,84 | TCVN 5979:2021(*) |
|  |  | Chất hữu cơ (OM) | % | 3,78 | TCVN 8941:2011(*) |
|  |  | Nitơ (N) | % | 0,18 | TCVN 6498:1999(*) |
|  |  | Photpho (P2O5) | % | 0,057 | TCVN 8940:2011(*) |
|  |  | Kali (K2O) | % | 0,73 | TCVN 8660:2011(*) |
|  |  | Đồng (Cu) | mg/kg | 21,32 | EPA SW-846 /METHOD 3050B(*) |

Mã mẫu/Sample code: 26N323-7-8/18

|  | Ruộng lúa - Thống Nhất – Mẫu đất Chủ hộ: Nguyễn Thành Long Tổ dân phố: Thống Nhất | Chì (Pb) | mg/kg | 9,71 | EPA SW-846 /METHOD 3050B(*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kẽm (Zn) | mg/kg | 42,77 | EPA SW-846 /METHOD 3050B |

Ghi chú: 	LOD: Giới hạn phát hiện - LOQ: Giới hạn định lượng

|  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2026 Ho Chi Minh City, date…month…..year …. |
| --- | --- |
| Trưởng PTN/QLKT Lab/Tech Manager | Viện trưởng Director |
| Th.S NGUYỄN CÔNG MẠNH | TS. HUỲNH VĂN BIẾT |

Mã mẫu/Sample code: 26N323-9-11/18

| Tên khách hàng : Customer: | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÂN ÁI |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Địa chỉ: Address: | Số 24 Đường Phạm Văn Đồng, TDP Phú Lộc, Phường Cam Ranh, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam |  |  |
| Loại/ Tên mẫu: Type/ Name of sample: | Mẫu nước, mẫu đất tại các Tổ dân phố ở Phường Ba Ngòi - Tỉnh Khánh Hòa |  |  |
| Mô tả mẫu: Sample description: | Mẫu bảo quản trong chai nhựa | Số lượng mẫu: Quantity: | 02 |
| Ngày nhận mẫu: Date of receiving: | 23/07/2026 | Ngày trả kết quả: Date of reporting: | 31/07/2026 |

KẾT QUẢ

RESULT

| Stt No. | Tên mẫu Name of sample | Chỉ tiêu thử Parameter | Đơn vị Unit | Kết quả Result | Phương pháp thử Method |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A Ca -1 – Mẫu nước Chủ hộ: Huỳnh Ngọc Ca Tổ dân phố: Trà Sơn | pH | - | 6,05 | TCVN 6492:2011 |
|  |  | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | mg/L | 211 | TCVN 6650:2000 |
|  |  | Clorua (Cl-) | mg/L | 28,8 | TCVN 6194:1996 |
|  |  | Đồng (Cu) | mg/L | Không phát hiện (LOQ = 0,08) | AAS/NU/2024-02 |
|  |  | Chì (Pb) | mg/L | Không phát hiện (LOQ = 0,1) | AAS/NU/2024-02 |
|  |  | Kẽm (Zn) | mg/L | Không phát hiện (LOQ = 0,04) | AAS/NU/2024-02 |
|  |  | Fecal coliforms | MPN/100mL | Không phát hiện (LOD = 0,3) | SMEWW 9222D:2023 |
|  | A Ca -2 – Mẫu nước Chủ hộ: Huỳnh Ngọc Ca Tổ dân phố: Trà Sơn | pH | - | 6,39 | TCVN 6492:2011 |
|  |  | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | mg/L | 260 | TCVN 6650:2000 |
|  |  | Clorua (Cl-) | mg/L | 40,7 | TCVN 6194:1996 |
|  |  | Đồng (Cu) | mg/L | Không phát hiện (LOQ = 0,08) | AAS/NU/2024-02 |
|  |  | Chì (Pb) | mg/L | Không phát hiện (LOQ = 0,1) | AAS/NU/2024-02 |
|  |  | Kẽm (Zn) | mg/L | Không phát hiện (LOQ = 0,04) | AAS/NU/2024-02 |
|  |  | Fecal coliforms | MPN/100mL | Không phát hiện (LOD = 0,3) | SMEWW 9222D:2023 |

Mã mẫu/Sample code: 26N323-9-11/18

|  | A Ca – Trà Sơn – Mẫu đất Chủ hộ: Huỳnh Ngọc Ca Tổ dân phố: Trà Sơn | pH(H2O)(1:5) | - | 7,23 | TCVN 5979:2021(*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Chất hữu cơ (OM) | % | 1,72 | TCVN 8941:2011(*) |
|  |  | Nitơ (N) | % | 0,094 | TCVN 6498:1999(*) |
|  |  | Photpho (P2O5) | % | 0,14 | TCVN 8940:2011(*) |
|  |  | Kali (K2O) | % | 0,24 | TCVN 8660:2011(*) |
|  |  | Đồng (Cu) | mg/kg | 5,95 | EPA SW-846 /METHOD 3050B(*) |
|  |  | Chì (Pb) | mg/kg | Không phát hiện (LOQ = 25) | EPA SW-846 /METHOD 3050B(*) |
|  |  | Kẽm (Zn) | mg/kg | 37,13 | EPA SW-846 /METHOD 3050B |

Ghi chú: 	LOD: Giới hạn phát hiện - LOQ: Giới hạn định lượng

|  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2026 Ho Chi Minh City, date…month…..year …. |
| --- | --- |
| Trưởng PTN/QLKT Lab/Tech Manager | Viện trưởng Director |
| Th.S NGUYỄN CÔNG MẠNH | TS. HUỲNH VĂN BIẾT |

Mã mẫu/Sample code: 26N323-12-13/18

| Tên khách hàng : Customer: | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÂN ÁI |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Địa chỉ: Address: | Số 24 Đường Phạm Văn Đồng, TDP Phú Lộc, Phường Cam Ranh, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam |  |  |
| Loại/ Tên mẫu: Type/ Name of sample: | Mẫu nước, mẫu đất tại các Tổ dân phố ở Phường Ba Ngòi - Tỉnh Khánh Hòa |  |  |
| Mô tả mẫu: Sample description: | Mẫu bảo quản trong chai nhựa | Số lượng mẫu: Quantity: | 02 |
| Ngày nhận mẫu: Date of receiving: | 23/07/2026 | Ngày trả kết quả: Date of reporting: | 31/07/2026 |

KẾT QUẢ

RESULT

| Stt No. | Tên mẫu Name of sample | Chỉ tiêu thử Parameter | Đơn vị Unit | Kết quả Result | Phương pháp thử Method |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A Thương - nước giếng Chủ hộ: Mấu Hoàng Thương Tổ dân phố: Trà Sơn | pH | - | 6,27 | TCVN 6492:2011 |
|  |  | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | mg/L | 208 | TCVN 6650:2000 |
|  |  | Clorua (Cl-) | mg/L | 39,3 | TCVN 6194:1996 |
|  |  | Đồng (Cu) | mg/L | Không phát hiện (LOQ = 0,08) | AAS/NU/2024-02 |
|  |  | Chì (Pb) | mg/L | Không phát hiện (LOQ = 0,1) | AAS/NU/2024-02 |
|  |  | Kẽm (Zn) | mg/L | Không phát hiện (LOQ = 0,04) | AAS/NU/2024-02 |
|  |  | Fecal coliforms | MPN/100mL | Không phát hiện (LOD = 0,3) | SMEWW 9222D:2023 |
|  | A Thương - Giải phóng– Mẫu đất Chủ hộ: Mấu Hoàng Thương Tổ dân phố: Trà Sơn | pH(H2O)(1:5) | - | 5,80 | TCVN 5979:2021(*) |
|  |  | Chất hữu cơ (OM) | % | 1,12 | TCVN 8941:2011(*) |
|  |  | Nitơ (N) | % | 0,052 | TCVN 6498:1999(*) |
|  |  | Photpho (P2O5) | % | 0,057 | TCVN 8940:2011(*) |
|  |  | Kali (K2O) | % | 0,18 | TCVN 8660:2011(*) |
|  |  | Đồng (Cu) | mg/kg | 3,47 | EPA SW-846 /METHOD 3050B(*) |

Mã mẫu/Sample code: 26N323-12-13/18

|  | Chủ hộ: Mấu Hoàng Thương Tổ dân phố: Trà Sơn | Chì (Pb) | mg/kg | Không phát hiện (LOQ = 25) | EPA SW-846 /METHOD 3050B(*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kẽm (Zn) | mg/kg | 22,73 | EPA SW-846 /METHOD 3050B |

Ghi chú: 	LOD: Giới hạn phát hiện - LOQ: Giới hạn định lượng

|  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2026 Ho Chi Minh City, date…month…..year …. |
| --- | --- |
| Trưởng PTN/QLKT Lab/Tech Manager | Viện trưởng Director |
| Th.S NGUYỄN CÔNG MẠNH | TS. HUỲNH VĂN BIẾT |

Mã mẫu/Sample code: 26N323-14-16/18

| Tên khách hàng : Customer: | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÂN ÁI |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Địa chỉ: Address: | Số 24 Đường Phạm Văn Đồng, TDP Phú Lộc, Phường Cam Ranh, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam |  |  |
| Loại/ Tên mẫu: Type/ Name of sample: | Mẫu nước, mẫu đất tại các Tổ dân phố ở Phường Ba Ngòi - Tỉnh Khánh Hòa |  |  |
| Mô tả mẫu: Sample description: | Mẫu bảo quản trong chai nhựa | Số lượng mẫu: Quantity: | 02 |
| Ngày nhận mẫu: Date of receiving: | 23/07/2026 | Ngày trả kết quả: Date of reporting: | 31/07/2026 |

KẾT QUẢ

RESULT

| Stt No. | Tên mẫu Name of sample | Chỉ tiêu thử Parameter | Đơn vị Unit | Kết quả Result | Phương pháp thử Method |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cô Xoa - nước suối Chủ hộ: Nguyễn Thị Xoa Tổ dân phố: Tân Hiệp | pH | - | 7,21 | TCVN 6492:2011 |
|  |  | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | mg/L | 595 | TCVN 6650:2000 |
|  |  | Clorua (Cl-) | mg/L | 96,5 | TCVN 6194:1996 |
|  |  | Đồng (Cu) | mg/L | Không phát hiện (LOQ = 0,08) | AAS/NU/2024-02 |
|  |  | Chì (Pb) | mg/L | Không phát hiện (LOQ = 0,1) | AAS/NU/2024-02 |
|  |  | Kẽm (Zn) | mg/L | Không phát hiện (LOQ = 0,04) | AAS/NU/2024-02 |
|  |  | Fecal coliforms | MPN/100mL | Không phát hiện (LOD = 0,3) | SMEWW 9222D:2023 |
|  | Cô Xoa - Giếng khoan Chủ hộ: Nguyễn Thị Xoa Tổ dân phố: Tân Hiệp | pH | - | 7,54 | TCVN 6492:2011 |
|  |  | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | mg/L | 1000 | TCVN 6650:2000 |
|  |  | Clorua (Cl-) | mg/L | 226,4 | TCVN 6194:1996 |
|  |  | Đồng (Cu) | mg/L | Không phát hiện (LOQ = 0,08) | AAS/NU/2024-02 |
|  |  | Chì (Pb) | mg/L | Không phát hiện (LOQ = 0,1) | AAS/NU/2024-02 |
|  |  | Kẽm (Zn) | mg/L | Không phát hiện (LOQ = 0,04) | AAS/NU/2024-02 |
|  |  | Fecal coliforms | MPN/100mL | Không phát hiện (LOD = 0,3) | SMEWW 9222D:2023 |

Mã mẫu/Sample code: 26N323-14-16/18

|  | Cô Xoa – Mẫu đất Chủ hộ: Nguyễn Thị Xoa Tổ dân phố: Tân Hiệp | pH(H2O)(1:5) | - | 5,7 | TCVN 5979:2021(*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Chất hữu cơ (OM) | % | 0,96 | TCVN 8941:2011(*) |
|  |  | Nitơ (N) | % | 0,065 | TCVN 6498:1999(*) |
|  |  | Photpho (P2O5) | % | 0,17 | TCVN 8940:2011(*) |
|  |  | Kali (K2O) | % | 0,81 | TCVN 8660:2011(*) |
|  |  | Đồng (Cu) | mg/kg | 27,26 | EPA SW-846 /METHOD 3050B(*) |
|  |  | Chì (Pb) | mg/kg | 37,34 | EPA SW-846 /METHOD 3050B(*) |
|  |  | Kẽm (Zn) | mg/kg | 75,58 | EPA SW-846 /METHOD 3050B |

Ghi chú: 	LOD: Giới hạn phát hiện - LOQ: Giới hạn định lượng

|  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2026 Ho Chi Minh City, date…month…..year …. |
| --- | --- |
| Trưởng PTN/QLKT Lab/Tech Manager | Viện trưởng Director |
| Th.S NGUYỄN CÔNG MẠNH | TS. HUỲNH VĂN BIẾT |

Mã mẫu/Sample code: 26N323-17/18

| Tên khách hàng : Customer: | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÂN ÁI |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Địa chỉ: Address: | Số 24 Đường Phạm Văn Đồng, TDP Phú Lộc, Phường Cam Ranh, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam |  |  |
| Loại/ Tên mẫu: Type/ Name of sample: | Mẫu đất tại các Tổ dân phố ở Phường Ba Ngòi - Tỉnh Khánh Hòa |  |  |
| Mô tả mẫu: Sample description: | Mẫu bảo quản trong chai nhựa | Số lượng mẫu: Quantity: | 01 |
| Ngày nhận mẫu: Date of receiving: | 23/07/2026 | Ngày trả kết quả: Date of reporting: | 31/07/2026 |

KẾT QUẢ

RESULT

| Stt No. | Tên mẫu Name of sample | Chỉ tiêu thử Parameter | Đơn vị Unit | Kết quả Result | Phương pháp thử Method |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A Tùng - Trà Sơn – Mẫu đất Chủ hộ: Nguyễn Đức Tùng Tổ dân phố: Trà Sơn | pH(H2O)(1:5) | - | 5,06 | TCVN 5979:2021(*) |
|  |  | Chất hữu cơ (OM) | % | 3,17 | TCVN 8941:2011(*) |
|  |  | Nitơ (N) | % | 0,13 | TCVN 6498:1999(*) |
|  |  | Photpho (P2O5) | % | 0,17 | TCVN 8940:2011(*) |
|  |  | Kali (K2O) | % | 0,30 | TCVN 8660:2011(*) |
|  |  | Đồng (Cu) | mg/kg | 9,67 | EPA SW-846 /METHOD 3050B(*) |
|  |  | Chì (Pb) | mg/kg | Không phát hiện (LOQ = 25) | EPA SW-846 /METHOD 3050B(*) |
|  |  | Kẽm (Zn) | mg/kg | 50,73 | EPA SW-846 /METHOD 3050B |

Ghi chú: 	LOD: Giới hạn phát hiện - LOQ: Giới hạn định lượng

|  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2026 Ho Chi Minh City, date…month…..year …. |
| --- | --- |
| Trưởng PTN/QLKT Lab/Tech Manager | Viện trưởng Director |
| Th.S NGUYỄN CÔNG MẠNH | TS. HUỲNH VĂN BIẾT |

Mã mẫu/Sample code: 26N323-18/18

| Tên khách hàng : Customer: | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÂN ÁI |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Địa chỉ: Address: | Số 24 Đường Phạm Văn Đồng, TDP Phú Lộc, Phường Cam Ranh, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam |  |  |
| Loại/ Tên mẫu: Type/ Name of sample: | Mẫu đất tại các Tổ dân phố ở Phường Ba Ngòi - Tỉnh Khánh Hòa |  |  |
| Mô tả mẫu: Sample description: | Mẫu bảo quản trong chai nhựa | Số lượng mẫu: Quantity: | 01 |
| Ngày nhận mẫu: Date of receiving: | 23/07/2026 | Ngày trả kết quả: Date of reporting: | 31/07/2026 |

KẾT QUẢ

RESULT

| Stt No. | Tên mẫu Name of sample | Chỉ tiêu thử Parameter | Đơn vị Unit | Kết quả Result | Phương pháp thử Method |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chị Hoà - Trà Sơn – Mẫu đất Chủ hộ: Phan Thị Hòa Tổ dân phố: Trà Sơn | pH(H2O)(1:5) | - | 5,90 | TCVN 5979:2021(*) |
|  |  | Chất hữu cơ (OM) | % | 4,02 | TCVN 8941:2011(*) |
|  |  | Nitơ (N) | % | 0,19 | TCVN 6498:1999(*) |
|  |  | Photpho (P2O5) | % | 0,15 | TCVN 8940:2011(*) |
|  |  | Kali (K2O) | % | 0,33 | TCVN 8660:2011(*) |
|  |  | Đồng (Cu) | mg/kg | 13,06 | EPA SW-846 /METHOD 3050B(*) |
|  |  | Chì (Pb) | mg/kg | Không phát hiện (LOQ = 25) | EPA SW-846 /METHOD 3050B(*) |
|  |  | Kẽm (Zn) | mg/kg | 53,65 | EPA SW-846 /METHOD 3050B |

Ghi chú: 	LOD: Giới hạn phát hiện - LOQ: Giới hạn định lượng

|  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2026 Ho Chi Minh City, date…month…..year …. |
| --- | --- |
| Trưởng PTN/QLKT Lab/Tech Manager | Viện trưởng Director |
| Th.S NGUYỄN CÔNG MẠNH | TS. HUỲNH VĂN BIẾT |