| STT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử | Tên phép thử cụ thể | Phương pháp thử | Thời hạn trả kết quả | Lượng mẫu tối thiểu | Thời gian lưu mẫu (Ngày) | Phí thử nghiệm (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 |  | Biuret | TCVN 9293:2012 | 10 | 200g/1000g | 7 | 300,000 |
| 20 |  | Boron (B) tan trong acid | TCVN 10679:2015 | 10 | 200g/1000g | 7 | 300,000 |
| 21 |  | Boron (B) tan trong nước | TCVN 10680:2015 | 10 | 200g/1000g | 7 | 300,000 |
| 22 |  | Hàm lượng Silic hữu hiệu (SiO2) | TCVN 11407:2016 | 10 | 200/1000g | 7 | 450,000 |
| 01 | ĐẤT | Thành phần cấp hạt (thành phần cơ giới, sa cấu) | TCVN 8567:2010 | 10 | 500g/2000g | 7 | 180,000 |
| 02 |  | Tỉ trọng (Khối lượng riêng) | TCVN 11399:2016 | 10 | 500g/2000g | 7 | 150,000 |
| 03 |  | Độ xốp | TCVN 11399:2016 | 10 | 500g/2000g | 7 | 150,000 |
| 04 |  | Độ ẩm | TCVN 4048:2011 | 10 | 500g/2000g | 7 | 100,000 |
| 05 |  | pH (H2O) | TCVN 5979:2007 | 5 | 500g/2000g | 7 | 40.000 |
| 06 |  | pH (KCl) | TCVN 5979:2007 | 5 | 500g/2000g | 7 | 40,000 |
| 07 |  | pH (CaCl2) | TCVN 5979:2007 | 5 | 500g/2000g | 7 | 40,000 |
| 08 |  | Độ chua trao đổi (H+ và Al3+) | TCVN 4403 : 2011 | 10 | 500g/2000g | 7 | 100,000 |
| 09 |  | Độ chua thủy phân | TCVN 4404 – 1987 | 10 | 500g/2000g | 7 | 120,000 |
| 10 |  | Độ mặn | TCVN 6650 : 2000 | 10 | 500g/2000g | 7 | 80,000 |
| 11 |  | Độ dẫn điện (EC) |  | 10 | 500g/2000g | 7 |  |
| 12 |  | Hàm lượng muối tan | TCVN 8727 : 2012 | 10 | 500g/2000g | 7 | 150,000 |
| 13 |  | Dung lượng cation trao đổi hữu hiệu (CEC) | TCVN 8466:2010 | 10 | 500g/2000g | 7 | 180,000 |
| 14 |  | Tổng cation bazơ trao đổi (Ca2+,Mg2+,Na+, K+) | TCVN 8569:2010 | 10 | 500g/2000g | 7 | 150,000 |
| 15 |  | Tỷ lệ C/N (Tổng Carbon/Nito) | TCVN 8941:2011 và TCVN 6498: 1999 | 10 | 500g/2000g | 7 | 270,000 |
| 16 |  | Chất hữu cơ (OC, OM) | TCVN 8941:2011 | 10 | 500g/2000g | 7 | 120,000 |
| 17 |  | Tổng acid humic và fulvic (mùn) | TCVN 11456:2016 | 10 | 500g/2000g | 7 | 150,000 |
| 18 |  | Acid Humic | TCVN 11456:2016 | 10 | 500g/2000g | 7 | 200,000 |
| 19 |  | Acid Fulvic | TCVN 11456:2016 | 10 | 500g/2000g | 7 | 200,000 |
| 20 |  | Nitơ tổng (N) | TCVN 6498:1999 | 10 | 500g/2000g | 7 | 160,000 |
| 21 |  | Nitơ dễ tiêu (N-NH4+) | TCVN 5255:2009 | 10 | 500g/2000g | 7 | 120,000 |
| 22 |  | Xác định Nito Nitrat (N-NO3-) | TCVN 6643:2000 | 10 | 500g/2000g | 7 | 120,000 |
| 23 |  | Phospho tổng số (P, P2O5) | TCVN 8940:2011 | 10 | 500g/2000g | 7 | 150,000 |
| 24 |  | Phospho dễ tiêu(P, P2O5) phương pháp Olsen | TCVN 8661:2011 | 10 | 500g/2000g | 7 | 120,000 |
| 25 |  | Phospho dễ tiêu(P, P2O5)Hòa tan trong dung dịch NaHCO3 | TCVN 6499 : 1999 | 10 | 500g/2000g | 7 | 120,000 |
| 26 |  | Phospho dễ tiêu(P, P2O5) phương pháp Oniani | TCVN 5256:2009 | 10 | 500g/2000g | 7 | 120,000 |
| 27 |  | Hàm lượng Sunfat tan trong nước và tan trong acid (SO42-) | TCVN 6656:2000 | 10 | 500g/2000g | 7 | 120,000 |
| 28 |  | Canxi tổng số (Ca) | TCVN 9284:2012 | 10 | 500g/2000g | 7 | 150,000 |
| 29 |  | Canxi trao đổi (Ca2+ ) | TCVN 8569:2010 | 10 | 500g/2000g | 7 | 100,000 |
| 30 |  | Magie tổng (Mg) | TCVN 9285:2012 | 10 | 500g/2000g | 7 | 120,000 |
| 31 |  | Magie trao đổi (Mg2+) | TCVN 8569:2010 | 10 | 500g/2000g | 7 | 100,000 |
| 32 |  | Kali tổng số (K2O tổng) | TCVN 8660:2011 | 10 | 500g/2000g | 7 | 120,000 |
| 33 |  | Kali dễ tiêu (K2O) | TCVN 8662:2011 | 10 | 500g/2000g | 7 | 100,000 |
| 34 |  | Natri tổng số | TCVN 8246 : 2009 | 10 | 500g/2000g | 7 | 120,000 |
| 35 |  | Natri dễ tiêu | TCVN 8569:2010 | 10 | 500g/2000g | 7 | 100,000 |
| 36 |  | Sắt tổng số (Fe2O3) | TCVN 8246 : 2009 | 10 | 500g/2000g | 7 | 150,000 |
| 37 |  | Sắt trao đổi | TCVN 8246 : 2009 | 10 | 500g/2000g | 7 | 100,000 |
| 38 |  | Ion Sắt II (Fe2+) | TCVN 8246 : 2009 | 10 | 500g/2000g | 7 | 100,000 |
| 39 |  | Ion Sắt III (Fe3+) | TCVN 8246 : 2009 | 10 | 500g/2000g | 7 | 100,000 |
| 40 |  | Nhôm trao đổi (Al3+) | TCVN 4403 : 2011 | 10 | 500g/2000g | 7 | 120,000 |
| 41 |  | Boron (Bo) | TCVN 10679:2015 | 10 | 500g/2000g | 7 | 250,000 |
| 42 | NƯỚC | Màu sắc | TCVN 6185 : 2015 | 10 | 300ml | 7 | 60,000 |
| 43 |  | Mùi vị | TCVN 9719:2013 | 10 | 300ml | 7 | 60,000 |
| 01 |  | Độ đục | TCVN 6184 : 2008 | 10 | 300ml | 7 | 80,000 |
| 02 |  | Độ dẫn điện (EC) ở 250C | ISO 7888:1985 | 10 | 300ml | 7 | 80,000 |
| 03 |  | Nhiệt độ | Thiết bị chuyên dụng | 10 | 300ml | 7 | 30,000 |
| 04 |  | pH (lấy mẫu tại hiện trường) | TCVN 6492 : 2011 | 5 | 300ml | 7 | 80,000 |
| 05 |  | pH (gửi mẫu tại phòng thử nghiệm) | TCVN 6492 : 2011 | 5 | 300ml | 7 | 40,000 |
| 06 |  | Độ cứng tổng | TCVN 6224:1996 | 10 | 300ml | 7 | 70,000 |
| 07 |  | Độ cứng Ca | TCVN 6224:1996 | 10 | 300ml | 7 | 70,000 |
| 08 |  | Độ cứng Mg | TCVN 6224- 1996 | 10 | 300ml | 7 | 70,000 |
| 09 |  | Al3+ | TCVN 6623:2000 hoặc TCVN 6657:2000 | 10 | 300ml | 7 | 150,000 |
| 10 |  | NH4+ , N-NH4+ | TCVN 5988:1995 | 10 | 300ml | 7 | 80,000 |
| 11 |  | Sắt tổng (Fe2O3) | TCVN 6177:1996 | 10 | 300ml | 7 | 160,000 |
| 12 |  | Ion Sắt (Fe2+) | TCVN 6177:1996 | 10 | 300ml | 7 | 100,000 |
| 13 |  | Ion Sắt III (Fe 3+) | TCVN 6177:1996 | 10 | 300ml | 7 | 100,000 |
| 14 |  | Ion Florua (F-) | TCVN 4568:1988 | 10 | 300ml | 7 | 320,000 |
| 15 |  | Kali | TCVN 6196-3:2000 | 10 | 300ml | 7 | 100,000 |
| 16 |  | Canxi | TCVN 6198:1996 | 10 | 300ml | 7 | 120,000 |
| 17 |  | Natri | TCVN 6196-3-2000 | 10 | 300ml | 7 | 120,000 |
| 18 |  | Nito tổng | TCVN 6638 : 2000 |  | 300ml | 7 | 120,000 |
| 19 |  | Phospho tổng | TCVN 6202 : 2008 |  | 300ml | 7 | 120,000 |
| 20 |  | Nitrite (NO2-) | TCVN 6178: 1996 | 10 | 300ml | 7 | 120,000 |
| 21 |  | Nitrate (NO3-) | TCVN 6180 : 1996 TCVN 7323 : 2004 | 10 | 300ml | 7 | 120,000 |
| 22 |  | Độ kiềm tổng | TCVN 6636-1:2000 | 10 | 300ml | 7 | 100,000 |
| 23 |  | Tổng Phenol | TCVN 6216:1996 | 10 | 300ml | 7 | 100,000 |
| 24 |  | Độ mặn/Cl- | TCVN 6194:1996 | 10 | 300ml | 7 | 80,000 |
| 25 |  | Oxi hòa tan (DO) | TCVN 7324:2004 TCVN 7325:2004 | 10 | 300ml | 7 | 80,000 |
| 26 |  | Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD) | TCVN 6001-2 : 2008 TCVN 6001-1 : 2008 | 10 | 300ml | 7 | 80,000 |
| 27 |  | Nhu cầu oxy hóa học (COD) | TCVN 6491: 1999 | 10 | 300ml | 7 | 80,000 |
| 28 |  | CO2 tự do | TCVN 5563:2009 | 10 | 300ml | 7 | 150,000 |
| 29 |  | H2S | TCVN 4567:1988 | 10 | 300ml | 7 | 200,000 |
| 30 |  | Ion Crom VI (Cr6+) | TCVN 7939 : 2008 | 10 | 300ml | 7 | 220,000 |
| 31 |  | Rắn lơ lửng (TSS) | TCVN 6625: 2000 | 10 | 300ml | 7 | 120,000 |
| 32 |  | Rắn hòa tan (TDS) |  |  | 300ml | 7 | 120,000 |
| 33 |  | SO4 2- | TCVN 6200 : 1996 | 10 | 300ml | 7 | 100,000 |
| 34 |  | Chỉ số Pecmanganat | TCVN 6186:1996 | 10 | 300ml | 7 | 120,000 |

Tp. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 20…

QUẢN LÝ KỸ THUẬT	PHÊ DUYỆT